1.项目名称：WNS8T-1.25—Y.Q燃气蒸汽锅炉采购项目

2.标的内容、技术规格及数量：

| 名 称 | 技术规格及说明 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 燃气蒸汽锅炉 | WNS8T-1.25-Y（Q） 8t/h,1.25 Mpa | 1台 |
| 包含：1、锅炉及辅机系统、管道安装调试; 2、负责办理《锅炉使用登记证》 | 锅炉及辅机系统、管道安装、调试;报检 | 1批 |

3.交货期和交货地点：

交货时间：合同生效后锅炉40日内交货，安装调试及办证20日内完成。

交货地点：福建省建瓯市吉苑路11号水仙药业（建瓯）股份有限公司。

4.付款方式：合同签订后预付合同总额30%作为定金；货到甲方现场就位后再付合同总额的30%；锅炉验收竣工并取得《锅炉使用登记证》后，收到全额增值税专用发票后再付合同总额30%，10%余款作为质保金期满一年后付清。

5.主要技术、质量要求：

5.1 技术要求：详见附件“燃气蒸汽锅炉技术参数表”

5.2质量要求：符合国家和行业规定的合格标准。

5.2.1.TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》

5.2.2．《工业锅炉通用技术条件》（JB/T10094-2002）

5.2.3．《工业锅炉热工试验规范》(GB10180)

5.2.4．《锅炉安装工程施工及验收规范》(GB50273-2009)

5.2.5．《锅壳锅炉受压元件强度计算》 (GB/T16508)

    - 《工业锅炉水质》 (GB1576-2018)

5.2.7.《锅壳锅炉本体制造技术条件》（JB/T1619-2002）

5.2.8.《锅炉管子制造技术条件》（JB/T1610）

5.2.9.《锅炉水压试验技术条件》（JB/T1612）

5.2.10.《锅炉油漆和包装技术条件》（JB/T1615）

5.2.11.《城市区域环境噪声标准》(GB3096)

5.2.12.《锅炉受压元件焊接技术条件》(JB/T1613)

5.2.13.《锅炉安全技术监察规程》

5.2.14.《压力容器安全技术监察规程》

5.2.15.锅炉大气污染物排放标准执行GB13217-99标准

5.2.16.执行国家及省关于锅炉压力容器的其它有关规定。

5.3质量保证期为货到安装调试验收合格后12个月，投标人可承诺更长的质保期。

6.违约责任：中标人交货的设备不符合上述主要技术、质量要求，在不影响招标人生产经营的情况下负责返工至达到要求，并承担所产生的运输、配件、人工等所有费用。若影响到招标人的生产经营，招标人有权终止合同并可就损失情况向中标人索赔。

7.解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成的，由合同签订地人民法院判决。

8.报价规定：

8.1本次招标采取一次性报价方式，有总价和分项报价。

8.2报价为含13%增值税到厂价。

9.评标办法：

9.1综合评标。

9.2本次招标确定中标候选人后，在漳州水仙药业股份有限公司网站公示3天，无异议后转为中标人。

9.3定标后在5天内向中标人发出《中标通知书》，中标人收到中标通知书后，应在5天内签订相关合同

10.投标人资格要求：

10.1投标人应是具备独立法人资格，有资质和能力提供服务、信用良好的国内企业或国际企业。产品制造商必须具有中华人民共和国特种设备制造许可证A级。

10.2非生产单位投标必须出具生产单位的代理证书，必须具有三级以上安装改造维修许可证。

10.3投标人自2017年1月1日以来，完成过与本标的类似的8T/h燃气锅炉的项目业绩。

11.开标时间、地点及参与方式

11.1开标时间及地点：择机开标，水仙药业（建瓯）股份有限公司。

11.2参与方式：本次招标采取函件投标方式，以函件方式参与投标时，快递单上请注明投标单位名称和参与的招标编号，建议选用邮政EMS或顺丰快递，于2020年3月2日17:00（北京时间）之前寄达（以收达时间为准）。邮寄地址：福建省建瓯市吉苑路11号，单位名称：水仙药业（建瓯）股份有限公司，收件人：颜平，联系电话：13859387723。

12.投标保证金：

12.1投标人应在开标时间之前预交投标保证金30000元（汇款电子回单或保证金函以单独密封方式装订）。

12.2投标保证金按以下方式提交：

银行电汇：（开户银行：兴业银行建瓯市支行、账户名：水仙药业（建瓯）股份有限公司、账号：193010100100078932）

12.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

12.4未中标的投标人的投标保证金，招标方将在5个工作日内以电汇形式退还。

12.5中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，合同按时履行完毕项目验收后予以全额退还。

12.6 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将不予退还。

12.6.1投标人在投标有效期内撤回投标；

12.6.2成为中标人后5天内，中标方未能按我方通知签订合同的；

12.6.3中标人将该项目转包他人的；

12.6.4其他违反法律规定的。

13.投标文件要求：

13.1投标资料分成三部分，每部分编制一式一份并分开单独装订密封:

13.1.1第一部分为资格文件，主要内容为详细的投标人资料，包括a.三证合一的《营业执照》；b.企业简介；c.本招标文件第10条款中要求的其他资料；d.非法人代表参与投标的需提供法人代表授权书；e.投标诚信承诺书。并分别加盖公章。

13.1.2第二部分为技术文件，主要内容为生产厂家名称、产品质量指标、材料材质证明、材料的检测报告及技术偏离表等（对本招标文件第2和第5条款中各技术指标和质量要求的响应，如未说明即默认完全响应），并分别加盖公章。

13.1.3第三部分商务文件,包括投标报价单、商务偏离表（对本招标文件第4条款中的“付款方式”的响应，如未说明即默认完全响应），有法人代表或被委托人的签字，并分别加盖公章。

13.2除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。

13.3 投标诚信承诺书和投标报价单采用本次招标文件规定的统一格式，投标人自行制作的该项文档无效，其它材料由投标人按照本次招标规定自行制作。

13.4 投标人需在提交投标资料前至实地进行现场勘察，否则视同已了解标的物状况，不得以此为由或推责于投标人对标的物描述不准确而违反招标约定。

14.评标小组：评标小组为水仙药业（建瓯）股份有限公司招投标工作小组。在投标、评标期间，投标方不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。

15.发布招标公告媒体：

漳州水仙药业股份有限公司      www.zzsx.com.cn

福建省青山纸业股份有限公司     www.qingshanpaper.com

福建省轻纺（控股）有限责任公司     www.fjqfkg.com

联系方式：0599-3728180(工程设备部)   3728390（传真）

13859387723 (技术交流)

水仙药业（建瓯）股份有限公司                                     2020年2月20日

投标诚信承诺书

我方为投标方,参加水仙药业（建瓯）股份有限公司的招标活动,奉行诚实守信的招标原则,我方向水仙药业（建瓯）股份有限公司做出如下郑重承诺:

一、投标书和其它资料所提供的信息均真实、全面、无虚假和误导性信息。

二、在投标过程中,决不以任何形式向招标人及其有关人员和评标委员行贿,决不采取非法或不正当手段谋取中标。

三、决不与其他投标人相互串通报价,决不排挤其他投标人的公平竞争,不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、决不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标。

五、决不在施标过程中偷工减料、降低标准、以次充好,违规投标。

六、已至实地现场勘察或已了解标的物状况，不会以此为借口违约，也不会推责于投标人对标的物描述不准确而违约。

七、如不能信守以上承诺中的任何一条,中标无效,退出项目,自愿承担由此引发的一切后果;给水仙药业（建瓯）股份有限公司造成损失的,依法、依规、依约承担赔偿责任,且今后不再参加水仙药业（建瓯）股份有限公司的任何招投标。

承诺人: (签字盖章)

年   月   日

投标报价单

- 报价单位名称：                                           （盖章）

地址：                                 邮政编码：

联系人：              电话：               传真：

2、报价单位法人代表或授权委托人：                           （签字）

3、我单位完全接受投标文件的全部内容。

4、我单位就报价文件所列的招标项目“                        ”进行报价。

5、售后服务方式或特殊承诺条款：

6、备注说明：

（1）、报价必须对照本次招标文件的质量要求及有关规定的标准报价。

（2）、如与本次招标文件报价质量标准不符的视为无效。

（3）、未使用本次招标文件规定的本投标报价单的投标资料无效。

（4）、参与报价的投标人视为已至实地现场勘察或已了解标的物状况。

（5）、参与报价的投标人视为已在投标前全面了解本次招标的文件规定。

（6）、报价中涉及的付款方式为转账或承兑中选择其中壹种或全选。

（7）、其他事项经本公司招标工作小组做出决定后在合同中详细明确。

| 名 称 | 技术规格及说明 | 数量 | 含税单价 | 金额 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

报价人：（签字盖章）                                 年   月   日