1项目名称：技术中心污水管道改造工程。

2项目内容：按水仙药业提供的《技术中心污水管道改造工程预算总价》及《技术中心污水管道改造工程施工项目清单》的内容施工。

3对投标人资格的要求：投标人须具有房屋建筑总承包三级以上资质。

4工程总工期：合同工期20日历天。

5相关规定：

5.1投标人须在投标前进行现场实地勘察，以便编制投标报价。

5.2本工程采用总价包干方式，即采购-施工总价包干（总价应含采购、施工所产生的人工费、材料费、机械费、安全文明施工措施费、各项管理费、增值税等所有费用。投标人应根据工程项目特点、市场供应以及合同工期等因素，充分考虑现场施工实际情况、市场价格波动等风险，结算时所有材料、工程数量、包干总价等不做任何调整）。

5.3质量等级要求：合格。工程质量评定及验收规范：执行现行国家施工质量和检验标准等规范规定。

5.4投标人若中标，中标人必须按水仙药业安办的要求，提供土建施工作业安全应提交的资料。

6报价规定：

6.1招标人提供本工程由第三方有资质的工程咨询企业出具的《技术中心污水管道改造工程预算总价》，各投标人以此金额为基础，根据自身情况报优惠价。报价不得高于预算总价。

6.2投标人报价为工程含税包干总价。

7评标办法：

7.1在施工方案符合招标人要求的情况下，以优惠价最低者确定中标人。

7.2本次招标不存在按投标报价排序递补中标候选人的情况。若中标候选人放弃中标，则择机另行安排。

8付款方式：

本工程不支付工程预付款，全部工程竣工验收合格、提交完整的结算资料、结算审核手续办理完毕且所有资料归档后我司财务部收到全额增值税专用发票30天内共支付到95%的工程款。剩余5％的工程款作为质保金，在工程竣工验收合格满一年后付清，质保金不计利息。

9.开标时间、地点及参与方式：

9.1开标时间、地点：2020年11月18日在漳州市芗城区南山路1号，水仙药业六楼招标办会议室开标。

9.2投标截止时间及投标方式：

9.2.1投标截止时间：2020年11月17日17:30，逾期招标人有权拒收。

9.2.2投标人应于投标截止时间前以现场递交或邮寄方式参与投标，地址为：漳州市芗城区南山路1号，漳州水仙药业股份有限公司六楼招标办，收件人：游志成，电话：13779911798。以邮寄投标文件方式参与投标的，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标项目。

9.3投标文件领取方式：可于公告网站直接下载填写，或前往水仙药业招标办领取。

10投标文件要求：

10.1投标文件分成二部分，应密封装订报送。

10.1.1第一部分为资格文件，包括a.三证合一的《营业执照》；b.非法人代表投标的需提供法人代表授权书；c. 房屋建筑总承包三级以上资质证书等。

10.1.2第二部分为商务文件，包括《投标报价表》（详见附件一，须法定代表人或被授权人签字）。

11评标小组：评标小组由水仙药业公司有关部门人员组成。

联系方式及文件领取：0596-2302616（招标办）

13779911798  游志成

漳州水仙药业股份有限公司

2020年11月11日

附件一：

投标报价表

漳州水仙药业股份有限公司：

1、我方已仔细研究了《技术中心污水管道改造工程招标文件》的全部内容，并且对施工现场进行了实地勘察。愿意在贵公司提供的《技术中心污水管道改造工程预算总价》金额的基础上，以                    元作报价。

2、如我方中标，我方承诺在贵方规定的期限内，与贵方签订合同。

3、我方在此声明，所递交的招标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：

法定代表人或委托代理人：

联系地址：

联系电话：

日期：

附件二：

技术中心污水管道改造工程施工项目清单

- 新增加化粪池有效容积2.5m3玻璃钢化粪池，化粪池顶面距地1000mm高，挖三类土、原土回填、工作面每边按300mm。

- 40厚混凝土地面拆除工作面每边按300mm，埋管后恢复（混凝土采用C30、植筋采用注入式建筑植筋，直径为C12@300双向布置，植入深度为15d，新旧混凝土交接处都需植筋。）

- 埋管与地沟交接处时修复原有地沟按1000元考虑结算时按实结算。

- 拆除表面原有散水20厚面层，后做20厚1:2.5水泥砂浆面层。

- 新增排污井D=1200，每座按2500元共2座，结算时按实结算。

- 室外排水管暂按 塑料排水管(粘接)DN200  37米计入；管道挖填土方 暂按(管道公称直径(200mm以内)1.0m深)计入。

漳州水仙药业股份有限公司

综合管理部